[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2023г.                                          № 41                                          х. Калинин

Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры
Калининского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Калининское сельское поселение», Администрация Калининского сельского поселения
постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения на 2020 - 2030 годы» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Калининского сельского поселения».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                               И.Е. Бабиян
Приложение

к постановлению Администрации
Калининского сельского поселения
от 05.04.2023 № 41
ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калининское сельское поселение»

на период 2020-2030 годы

1.Паспорт программы
 

	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения  

	Основания для разработки программы
	- постановление Правительства от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры поселений, городских округов»,
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701

	Разработчик программы
	Администрация муниципального образования Калининского сельское поселение

	Ответственный исполнитель
	Администрация Калининского сельского поселения

	Контроль за реализацией программы
	Программа реализуется на территории муниципального

образования «Калининское сельское поселение». Координатором Программы является Администрация Калининского сельского поселения.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Калининского сельского поселения. 

Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Калининского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Калининского сельского поселения в пределах своих полномочий в  соответствии с законодательством.



	Цель программы
	Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Калининского сельского поселения.
Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

	Задачи программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.
4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.
5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.
8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.


	Сроки и этапы

реализации программы
	Начало – 2020 год

Окончание – 2030 год

	Объемы финансирования
Программы
	Необходимый объем финансирования Программы:

2020 г. – 0 рублей;
2021 г. – 0 рублей;
2022 г. -  0 рублей;
2023 г.- 0 рублей;
2024 г.- 0 рублей;

2025 г.- 0 рублей;

2026 г.- 0 рублей;

2027 г.- 0 рублей;

2028 г.- 0 рублей;

2029 г.- 0 рублей;

2030 г.- 0 рублей;

	Ожидаемые результаты программы
	- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; 
- внедрение энергосберегающих технологий;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.



	Целевые показатели
	Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: 
· критерии доступности для населения коммунальных услуг;
· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;
· величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе;
· показатели воздействия на окружающую среду.


2. Характеристика Калининского сельского поселения 

Территория Калининского сельского поселения входит в состав муниципального образования «Мясниковский район» Ростовской области. Поселение расположено в юго-западной части Мясниковского района в 3 км от районного центра – села Чалтырь и в 12 км от областного центра города Ростова-на-Дону. 

Административным центром муниципального образования «Калининское сельское поселение» Мясниковского района Ростовской области является хутор Калинин.
Площадь поселения в границах составляет – 4700 га.

Основной транспортной автодорогой сельского поселения является Автодорога «с. Чалтырь – х.Калинин».
На основании анализа территориального расположения сельского поселения, наличия природных ресурсов, экономических предпосылок освоения территории Калининского сельского поселения основная зона развития поселения формируется в х.Калинин и прилегающих к нему территориях.

Климатические условия

Климат Калининского сельского поселения, в частности, умеренно континентальный, формируется под влиянием циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт. Однако, возможны и вторжения арктического воздуха, вызывающего усиление циклонической деятельности. Вторжения масс тропического воздуха (около 17дней в году) обусловливают изнуряющую жару летом и значительное повышение температуры воздуха зимой.

Зима умеренно мягкая обычно малоснежная, с частыми оттепелями; устанавливается она в конце ноября и продолжается в среднем три с половиной месяца. Для зимнего периода характерна пасмурная, сырая и ветреная погода.

Весна короткая, засушливая. Весенний период начинается в середине марта и характеризуется разрушением устойчивого снежного покрова, интенсивным ростом температуры воздуха. В дружные вёсны после перехода средней суточной температуры через 0º С уже почти не наблюдается дней с отрицательной средней суточной температурой. Для затяжных вёсен характерны неоднократные возвраты холодов. Последние весенние заморозки в воздухе прекращаются в середине апреля. 

Лето. С переходом средней суточной температуры воздуха через 15º С (в начале мая) начинается лето. Лето теплое, часто жаркое и засушливое. 

Осень наступает в первых числах сентября. В начале осени стоит ясная и сухая погода. Постепенно уменьшается приток солнечной радиации, увеличивается повторяемость дождей и их продолжительность. С переходом средней суточной температуры воздуха через 10º С (середина октября) начинаются первые заморозки. 

2.1. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Калининского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

	Показатель
	Ед. 
измерения
	Значение показателя

	Общая площадь жилого фонда:
	тыс. м2
	106,7

	Водоснабжение

	Скважины 
	шт
	-

	средняя производительность
	м3/ч.
	-

	Водопроводы 
	единиц
	1

	Протяженность сетей 
	км
	21,5

	Водоотведение

	Очистные сооружения 
	единиц
	-

	Станции перекачки стоков

Количество канализационных колодцев 
	шт.

шт.


	-

-

	Протяженность канализационных сетей
	км
	-

	Газификация

	Количество населенных пунктов газифицированных природным газом
	шт.
	1

	Количество домовладений, газифицированных природным газом 
	шт.
	1259


3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Калининского сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе. 
На территории Мясниковского района предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 2 организации.
3.1. Водоснабжение

Централизованное водоснабжение в Калининском сельском поселении организовано от водоочистных сооружений, расположенных в х.Хапры Недвиговского сельского поселения. Общая протяженность водопроводных сетей в Калининском сельском поселении – 21500 м. 

Объекты водоснабжения находятся в муниципальной собственности муниципального образования «Мясниковский район».
3.1.1. Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Калининского сельского поселения отсутствуют. 

Дефицит мощностей водоочистных и  водоподготовительных установок отсутствует.
Резерв мощности систем водоснабжения определяется производительностью водоочистных сооружений, расположенных в х.Хапры Недвиговского сельского поселения.
3.1.2 Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей – 21500 м. Собственником объектов системы водоснабжения является муниципальное образование «Мясниковский район».
3.1.2.1 Программа развития водоснабжения
Основные направления модернизации системы водоснабжения.
Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

-  ликвидация дефицита воды в отдельных частях хутора;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.
3.1.3. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1) снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 15%;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 14%;

3) снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 14%;

4) экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

6) обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей;

3.2. Водоотведение и очистка сточных вод

В Калининском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения.
Канализация жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку.

При застройке планируемых территорий жилой застройки, развитии промышленного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки. 

3.2.1. Программа развития водоотведения
Основные направления модернизации системы водоотведения

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

1). Повышение надежности системы водоотведения.

2). Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

3). Доведение качества сточных вод до утвержденных нормативов по "Предельно-допустимым сбросам (ПДС) веществ".

4). Снижение уровня аварийности.

5). Расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

6). Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы.

7).  Обеспечение очистки поверхностных стоков.

3.3. Газификация
Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является OOO «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

В настоящее время Калининское сельское поселение газифицировано магистральным природным газом полностью.
3.4. Твердые бытовые отходы

Утилизация бытовых отходов в Калининском сельском поселении организована ООО «ГК «Чистый город».
3.5. Электроснабжение

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний и подстанций для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства. 

3.5.1. Программа развития электроснабжения
1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

3.  Снижение потерь электроэнергии;

4. Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

5.   Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7. Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

3.6. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:
- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;
- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;
- снижение загрязненности земель химическими веществами;
- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;
- предупреждение любых видов браконьерства;
- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.
Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения.
4. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2020-2030 г.

На территории Калининского сельского поселения муниципальный жилой фонд отсутствует, весь имеющийся жилой фонд находится в частной собственности населения.

Большая часть населения проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки. Техническое состояние жилых домов, находящихся в личной собственности граждан оценивается как удовлетворительное.

Общая площадь жилого фонда Калининского сельского поселения сельского поселения составляет на 01.01.2023г. – 106,7 тыс.м2, число домовладений – 1399, квартир - 122.
Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2023 году составила в среднем по поселению 23,9 м2, что меньше чем в среднем по району 28,3 м2, и в целом по Ростовской области – 26,5 м2 на человека. Данные показатели удовлетворяет действующим нормативам градостроительного проектирования, согласно которым минимальная обеспеченность жилой площадью должна составлять 10 м2/человека.

Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения, государственное финансирование осуществляется в основном в рамках 
5. Реализация программы
Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. 

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.
В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Калининского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.
Исполнителями программы являются Администрация Калининского сельского поселения, организации коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.
Контроль за реализацией программы осуществляет глава Администрации Калининского сельского поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Калининского сельского поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

6. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; 

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.
7. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2023 по 2030 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.
8.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.
С учетом прогнозируемой положительной динамики численности населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в Калининском сельском поселении в перспективе до 2029 года. 

Таблица 7. 

	Год
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Водопотребление м3
	642,4
	646,3
	646,9
	647,5
	648,1
	641,7
	642,2
	642,8
	643,4
	644,0
	644,6


Анализ динамики услуг водоснабжения показал, что к 2029 году общий объем потребления воды увеличится, так как в перспективе ожидается увеличение числа потребителей. Так, к 2029 году увеличение потребления, по прогнозным показателям, составит 10 %. 

8.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения.
Анализ динамики услуг газоснабжения показал, что к 2029 году общий объем потребления газа увеличится, так как в перспективе ожидается увеличение числа потребителей. Так, к 2029 году увеличение потребления, по прогнозным показателям, составит 10 %.
8.1.4 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения.
Анализ динамики услуг электроснабженияя показал, что к 2029 году общий объем потребления электрической энергии увеличится, так как в перспективе ожидается увеличение числа потребителей. Так, к 2029 году увеличение потребления, по прогнозным показателям, составит 10 %.
8.2.  Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.
8.2.1 Водоснабжение и водоотведение.
Анализ существующего текущего состояния коммунальной инфраструктуры позволяет разработать целевые показатели развития системы водоснабжения  Калининского сельского поселения в перспективе до 2029 года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:
К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:
1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения. 

Критерии  физической доступности для населения товаров и услуг организаций 

· коммунального комплекса определяет обеспечение предоставления требуемого 

· объема товаров и услуг организаций коммунального комплекса и возможность 

· обслуживания новых потребителей в соответствии с производственными 

· программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Критерии физической доступности и качества предоставления товаров и услуг определяется на основании анализа достаточности и определяется по  формуле: 

K(i)кфд = (Vпп / Ni*Ч*12)*100%

Vп - прогнозный объем реализации i-услуги населению, предусмотренный в производственной программе организации коммунального комплекса;  единица измерения i-услуги (водоснабжения) - мі; 

 Ni - средний норматив потребления i-услуги на одного человека в месяц;  

 Ч - количество человек, проживающих в жилищном фонде, оборудованной  i- услугой.  

Услуги системы водоснабжения в предстоящем периоде тарифного регулирования признаются доступными для потребителей при выполнении  следующего условия: рост тарифов на предстоящий период регулирования не должен превышать предельных индексов максимально возможного  изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций  коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.  

2) Критерии спроса на услуги водоснабжения. 

За 2022 год общий объем  потребления воды был равен 1208 м3/сутки. К 2029 году по прогнозам объем потребления ожидается на уровне 1443 м3/год.
3) Критерии надежности поставки и качества поставляемого ресурса.                                     

Характеристикой надежности водопроводных сетей Калининского сельского поселения служит показатель степени износа и составляет 10 %. На перспективу до 2029 года был произведен расчет целевых показателей, характеризующих надежность системы водоснабжения в поселении. 

Таблица 11. Целевые показатели в системе водоснабжения. 

	Наименование /год
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Доля  сетей 

нуждающихся  в 

замене, %
	10
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	0


Для достижения целевых показателей существует необходимость проведения ремонтных работ на существующих сетях и объектах системы водоснабжения, находящихся в изношенном  состоянии.

8.2.2 Газоснабжение.
Целевым показателем в системе газоснабжения на долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда.  

Таблица 12. Целевые показатели в системе газоснабжения. 

	Наименование /год
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Доля 

газифицированного 

жилищного  фонда, 

% 
	95
	95
	95
	100
	100
	100
	100
	100


8.3.2 Водоотведение
В настоящее время в Калининском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. 
Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Проблемы в области водоотведения: 

1. Отсутствие централизованной системы в Калининском сельском поселении;
2. Отсутствие канализационных очистных сооружений.
8.3.3 Электроснабжение.
Электроснабжение на территории Калининского сельского поселения обеспечивает ООО ТНС «Ростовэенрго»
На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора. 

Проблемы в области электроснабжения - высокий износ сетей и оборудования.
8.3.4 Газоснабжение 
Газоэксплуатирующей организацией на территории Калининского сельского поселения является ООО «Ростоврегионгаз».
Проблемы в области газоснабжения: 

1. Отсутствие газопровода в зонах перспективного развития жилищного строительства Калининского сельского поселения.

8.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются: 

· совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; 

· внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

8.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204. 
К ним относятся: 
· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
· величины новых нагрузок; 
· показатели качества поставляемого ресурса; 
· показатели степени охвата потребителей приборами учета; 
· показатели надежности поставки ресурсов; 
· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; 
· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов. 
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. 
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. 
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. 
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам. 
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Калининского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. 
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:
· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
· улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; 
· обеспечение энергосбережения; 
· снижение к 2026 году уровня потерь и неучтенных расходов воды; 
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения; 
· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; 
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения; 
· обеспечение энергосбережения. 
Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются: 
· максимальная газификация территорий; 
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения. 
Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 
Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.
8.10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.[image: image2]
