                                             проект

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________.                             № ____                                         х. Калинин

О внесении изменений в постановление 

«Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Калининское сельское поселение» 

на 2015-2019 годы

В соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения «О бюджете Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» № 26 от 25.12.2016г., руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Калининское сельское поселение», Администрация Калининского сельского поселения
постановляет:
1. Внести изменения в постановление «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калининское сельское поселение» на 2015-2019 годы, изложив приложение к нему в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста первой категории Администрации Калининского сельского поселения Л.А. Харахашян.
Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                             И.Е. Бабиян
Приложение к постановлению
Администрации Калининского сельского 

поселения № ___от __________. 

Программа

комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования

«Калининское сельское поселение»

на 2015-2019 годы
Паспорт программы 

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Калининское сельское поселение»

на 2015-2019 годы
	Наименование

Программы


	Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калининское сельское поселение» на 2015-2019 годы» (далее Программа)


	Основание для

разработки

Программы


	Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



	Дата принятия

решения о

разработке

Программы


	Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 20 июня 2014г. №9/1 «О разработке

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калининское сельское поселение» на 2015-2019 годы»

	Заказчик Программы
	Администрация муниципального образования «Калининское сельское поселение»

	Разработчик

Программы
	Администрация муниципального образования «Калининское сельское поселение»

	Исполнители

Программы
	Администрация муниципального образования «Калининское сельское поселение»

	Цель и задачи

реализации

Программы


	1. Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Администрация муниципального образования «Калининское сельское поселение» с целью: 

- обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- повышения надежности и качества услуг по электро-,

водоснабжению в соответствии со стандартами качества;

- снижения издержек производства и транспорта энергоресурсов;

- снижения расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги;

- проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, водоснабжения.

2.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного строительства.

3.Разработка конкретных мероприятий по повышению

эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.

4. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

5. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод.

6. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей.

	Сроки и этапы реализации

Программы


	2015-2019 г.



	Основные

мероприятия

Программы


	- поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

- модернизация и новое строительство коммунальных сетей в поселении, где отсутствует центральное водоснабжение;
- модернизация существующих ВНС c заменой насосного оборудования и АСУ;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам.

	Объем

финансирования

Программы


	Объем финансирования Программы составляет 9903,8 тыс. руб. в том числе:

2015г – 1947,6 тыс. руб.;

2016г. –6705,0 тыс. руб.;

2017г. – 395,2 тыс. руб;
2018г. – 425,2 тыс.руб;

2019г. – 430,8 тыс.руб.

	Ожидаемые

конечные результаты

реализации

Программы


	1.Технологические результаты:

- повышение надежности работы системы коммунальной

инфраструктуры поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры;

- внедрение энергосберегающих технологий.

2.Коммерческие результаты:

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры;

3.Социальные результаты:

- создание новых рабочих мест;

- увеличение жилищного фонда; 

- повышение качества коммунальных услуг.

	Контроль за

исполнением

Программы


	Программа реализуется на территории муниципального

образования «Калининское сельское поселение». Координатором Программы является Администрация муниципального образования «Калининское сельское поселение». 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования «Калининское сельское поселение». 

Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией муниципального образования «Калининское сельское поселение» будет проводиться ежегодный мониторинг.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Калининское сельское поселение» в пределах своих полномочий в  соответствии с законодательством.


1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1.1. Общие положения

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Основными целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1.2. Характеристика проблемы

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Калининского сельского поселения Мясниковского района характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет оперативной возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 40-80 процентов. На начало 2010 года износ разводящих водопроводных сетей в Калининском сельском поселении составил около 40 процентов.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют около 50 процентов. Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения Калининского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Особую актуальность для Калининского сельского поселения в последние годы приобрела проблема обеспечения экологически выдержанного и экономически выгодного обращения с твердыми бытовыми отходами. Для этого необходимо оборудование новых контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с целью минимизации негативного влияния на окружающую среду.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Общая ежегодная потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения оценивается более чем в 1000,0 тыс. рублей. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений, требуется создание условий для привлечения внебюджетных источников. Поэтому основная система мер в рамках Программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора экономики Калининского сельского поселения.

Одной из основных задач Программы является формирование условий, обеспечивающих вовлечение частных средств, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунального комплекса.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными, в том числе ФЦП «Жилище», и другими программами, реализуемыми на территории муниципального образования);

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в поселении.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных организации коммунального комплекса сельского поселения. Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калининское сельское поселение».

Основными задачами Программы являются:

1. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

2. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.
3. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

4. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод.

В рамках выполнения Программы будут созданы условия, обеспечивающие вовлечение частных, в том числе заемных, средств в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

      Сроки реализации мероприятий Программы - с 2012 по 2014 год.
3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

Основные направления программных мероприятий
	№ п/п
	Мероприятие


	Сумма

финансирования всего:
	Затраты на проведение  работ, тыс.руб

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Мероприятия по развитию водоснабжения в Калининском сельском поселении

В том числе:
	7230,1
	1090,4
	6139,7
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	-Строительство водовода протяженностью 3,9 км к х. Калинин Мясниковского района Ростовской области 
	3756,3
	
	3756,3
	
	
	

	1.2
	- строительство водовода в х. Калинин, ул.Набережная
	65,6
	65,6
	
	
	
	

	1.3
	Приобретение материалов для капитального ремонта объекта: магистральный водопровод, протяженностью 1,15 км.в х.Калинин Мясниковского района Ростовской области
	395,4
	395,4
	
	
	
	

	1.4
	текущий ремонт сооружения: водопровод, протяженностью  550 м по ул.Школьная, ул.Набережная в х.Калинин Мясниковского района Ростовской области
	160,0
	160,0
	
	
	
	

	1.5
	текущий ремонт водопровода по ул.Заводская в х.Калинин Мясниковского района Ростовской области и тек.ремонт колодцев по ул.Школьная
	98,8
	98,8
	
	
	
	

	1.6
	 проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства: «Водовод, протяженностью 3,9 км к х.Калинин Мясниковского района Ростовской области»
	92,8
	92,8
	
	
	
	

	
	Изготовление ПСД на водоснабжение х.Калинин
	1290,0
	
	1290,0
	
	
	

	
	Выполнение проектных и изыскательских  работ по объекту: «Строительство водовода для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения Калининского сельского поселения»
	188,5
	
	188,5
	
	
	

	
	Приобретение задвижек и фланцев для замены и стабилизации подачи воды улицам: 1-я Советская, 2-я Советская, Малыгина, Кривоноса, Мира и Степная
	127,4
	
	127,4
	
	
	

	
	Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации на строительство объекта: «Строительство водовода для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения Калининского сельского поселения»
	445,7
	
	445,7
	
	
	

	
	Проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта:  «Строительство водовода для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения Калининского сельского поселения»
	20,0
	
	20,0
	
	
	

	1.7
	Технический надзор за строительством водовода 3,9 км.
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы коммунальные услуги
	
	
	
	
	
	

	2
	Капитальный ремонт теплотрассы  по ул.Набережная, 114 у/1 в х. Калинин


	300,0
	300,0
	
	
	
	

	3
	Содержание коммунальной техники в х. Калинин


	2373,7
	557,2
	565,3
	395,2
	425,2
	430,8

	4
	Всего по мероприятиям и объектам программы


	9903,8
	1947,6
	6705,0
	395,2
	425,2
	430,8


4. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

4.1. Территория

С точки зрения экономико-географического положения муниципальное образование «Калининское сельское поселение» является южной окраиной Мясниковского района Ростовской области.

Административный центр и единственный населенный пункт сельского поселения – хутор Калинин. Собрание депутатов МО «Калининское сельское поселение» находится в хуторе Калинин.    
Расстояние административного центра поселения до райцентра  3,6 км, площадь составляет 47 кв. км. 

На территории муниципального образования «Калининское сельское поселение» проживает на 01.01.2015 года 4020 человека, в том числе 1915 - работающих, 739 - пенсионеров, 232 - дети дошкольного возраста, 332 - учащиеся.
Х. Калинин застроен весьма неоднородно по характеру и качеству жилищного фонда и обеспеченностью социальными объектами. Капитальная жилая застройка делится на довоенную и застройку советских времён. В основном на территории поселения преобладает застройка усадебного типа, исключение составляют 7 многоквартирных домов советской постройки. Усадебный фонд по техническому состоянию смешанный, имеются аварийные и ветхие дома.

Сельским хозяйством на территории сельского поселения занимается предприятие: ООО «АПРК «Сармат», основным видом деятельности которого является рыболовство.
В личных подсобных хозяйствах сельского поселения имеется следующее поголовье скота: крупный рогатый скот (в т.ч. коровы) – 11 голов, свиньи – 20 голов, овцы и козы – 20 голов, птица – 1000 голов.
На территории муниципального образования работает 15 предприятий.

Перевозкой пассажиров на территории сельского поселения никто не занимается.

Туристическая деятельность на территории сельского поселения отсутствует.

На территории муниципального образования «Калининское сельское поселение» находится МБОУ СОШ № 9 х. Калинин.
 В сельском поселении один Дом культуры. Необходимо проведение учёбы (в любой форме – семинаров, лекций, диспутов) на районном и областном уровне для руководителей учреждений культуры, художественных руководителей, методистов.

Организация физической культуры и спорта в сельском поселении находится на среднем уровне.

Спортивный зал на территории поселения – один. Нет инвентаря, нет хороших площадок и нет специализированных организаторов спортивной работы.

4.2. Климат
Калининское сельское поселение расположено в зоне умеренного климата. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +23ºС, самый холодный – январь с температурой - 4, - 6ºС. Среднее количество осадков за год составляет 596 мм. Максимальное их количество выпадает в декабре – в среднем до 77 мм, минимальное – в октябре, до 33 мм. В среднем 91 день в году – дождливый, 32 дня – снежные. Влажность воздуха на территории поселения в среднем держится на отметке 72%. Максимальная высота снежного покрова бывает в марте – до 69 см.
4.3. Жилищный фонд

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организации коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда.

Характеристика жилищного фонда
	№

п/п
	Показатели
	Ед. изм.

Изменения


	сумма

п6-п4



	1


	2
	3
	4

	1
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс.кв.м
	80,4

	
	в том числе на одного человека
	тыс.кв.м
	18

	
	Число многоквартирных жилых домов 
	единиц
	7

	1.1
	Наличие жилых квартир в многоквартирных домах -всего: 
	единиц
	120

	
	-однокомнатные 


	единиц
	24

	
	двухкомнатные 


	единиц
	44

	
	трехкомнатные 


	единиц
	36


4.4. Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению муниципального образования «Калининское сельское поселение» и рассматриваемым в рамках Программы, относится  - водоснабжение.

Снабжение чистой питьевой водой жителей населенных пунктов сельского поселения осуществляет муниципальное унитарное предприятие МУП «Водоканал». 

Вода в населенные пункты поступает из подземных источников. 

Водоподготовка не осуществляется.

Для поддержания постоянного нормативного качества питьевой воды в распределительных сетях водоснабжения предприятием выполняются следующие мероприятия:

1. Надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и оборудования на ней, техническое содержание сети.

2. Планово-предупредительный и капитальный ремонты сетей не ведется, ведется только ликвидация аварий. 

3. Анализ условий работы сети, подготовка предложений по совершенствованию систем, применение новых типов конструкций труб и арматуры, новых методов восстановления и ремонта трубопроводов.

При производстве ремонта водопроводных сетей прогрессивные методы восстановления не используются.

Централизованное теплоснабжение на территории сельского поселения отсутствует, в домах сельского  поселения индивидуально – котельное отопление.

4.5. Развитие инженерной инфраструктуры.

Для обеспечения нового строительства инженерной инфраструктурой необходима разработка схем развития инженерной инфраструктуры и Программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры.

4.6. Водоснабжение

Для обеспечения населения сельского поселения качественной питьевой водой  необходимо разработать проект водоснабжения х. Калинин в той его части, где отсутствует центральное водоснабжение.
 Там где существует централизованное водоснабжение необходимо:

 -внедрить в технологическую схему мероприятия, обеспечивающие стабильное качество подаваемой населению питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями;
 -увеличить протяженность водоводов и водопроводных сетей как для обеспечения планируемого ввода жилья, так и водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки.

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой  являются:

- несоответствие качества воды;
- отсутствие очистных сооружений;

- отсутствие в населенных пунктах централизованной или локальной канализации;

Также есть еще и другие немаловажные факторы, которые не способствуют улучшению проблемы удовлетворительного водоснабжения в поселении:

отсутствие необходимых инвестиций на восстановление, ремонт и ввод новых мощностей;

отсутствие четкой политики в области нормативно – законодательной базы.
4.7. Утилизация твердых бытовых отходов.

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем сельского поселения. Утилизацией твердых бытовых отходов муниципальное образование не занимается, на территории сельского поселения нет полигонов ТБО. Основными задачами решения проблемы управления отходами являются:
-минимизация количества образующихся отходов;

-максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья;

Территория муниципального образования подлежит регулярной очистке от отходов.

Порядок сбора отходов на территории муниципальных образований определяется органами местного самоуправления в соответствии с экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека. Для этого  необходимо:

-разработка целевой программы «Отходы»;

-ликвидация несанкционированных свалок.

4.8. Организация уличного освещения

В соответствии с подпунктами 5, 21 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ (ред. от 25.12.2008) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения сельского поселения отнесена организация освещения улиц. Отсутствие освещения в темное время суток может служить причинами совершения дорожно-транспортных происшествий. 
В х. Калинин необходимо обеспечить освещение на ул. Садовая,        ул. Беляева, ул. Донская, ул. Соборная. 

В настоящее время имеется разработанная смета на выполнение работ по организации уличного освещения на ул. Кривоноса х. Калинин. Однако в бюджете поселения не хватает средств для реализации данного вопроса.
4.9. Электроснабжение.
Электроснабжение в поселении ненадежно в связи с низким качеством проектирования и строительства, недостаточным техническим обслуживанием и низким объемом выполняемых ремонтных работ балансодержателями сетей и сооружений других ведомств.

Отсутствие у владельцев сетей средств и необходимого количества специалистов, недостаточная материально – техническая и производственная база привели к тому, что балансодержателями, с момента начала передачи социальных объектов в муниципальную собственность, не ведется должная работа по эксплуатации сетей и сооружений. Данные причины ускорили процесс приема ведомственных сетей и сооружений в муниципальную собственность без материального и финансового обеспечения, что еще более обострило данную проблему.
5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ». ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
В процессе выполнения работ по подготовке генерального плана МО «Калининское сельское поселение» выявилась необходимость изменения (увеличения) границ населенного пункта х. Калинин Мясниковского района Ростовской области за счет земель сельскохозяйственного  из них 180га – пашни, 25 га – пастбища, 75 га – пойменные луга.

Территория населенного пункта х. Калинин увеличивается за счет включения земельных участков сельскохозяйственного назначения в северном, северо-западном, южном и северо-восточном направлениях. 

Развитие населенного пункта в восточном направлении лимитировано наличием  границы Калининского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области с Советским районом гор. Ростова-на-Дону, в западном направлении  - границей с Недвиговским сельским поселением Мясниковского района Ростовской области. У южной границы населенного пункта расположен водный объект – река Мертвый Донец, имеющий природоохранные ограничения.

Потребность в новых территориях для застройки и развития х. Калинин прежде всего обусловлена увеличением численности населения на перспективу (с 3900 человек на текущий момент до 4300 человек). Прогноз численности населения произведен на основе статистических данных по Калининскому сельскому поселению, за период с 2006 г. В настоящее время в районе в целом сложилась благоприятная демографическая ситуация, выражающаяся в постоянном повышении количественных и качественных характеристик ее демографического потенциала.

В долгосрочной ретроспективной динамике численности населения района прослеживается стабильная тенденция увеличения. За период, прошедший с момента переписи населения в 2002 г., население района суммарно увеличилось на 450 человек или на 13,8%.

Причинами увеличения общей численности населения в районе является, главным образом, миграционный приток населения. В последние годы число прибывшего населения превышает число выбывшего в среднем в 2 раза. 

Так же в прогнозном сценарии принята гипотеза:

1. При определении перспективной численности населения Калининского сельского поселения основным фактором сокращения темпов убыли населения является миграционный отток.

2. Увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей.

3. При условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности Калининского сельского поселения за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

На основании прогноза численности населения на перспективу определены потребности населения в жилищном строительстве вследствие увеличения количества населения и обеспечения его жильем, ликвидации аварийного жилого фонда, доведением норматива средней жилищной обеспеченности до 30 кв.м. на человека на перспективу до 2029г. Общая площадь существующего жилищного фонда Калининского сельского поселения в 2009 г. составила 76,3 тыс. кв. м., или 20 кв.м. на человека.

На размещение 25000 кв. м жилья потребуется 25 га свободных территорий. Объем нового жилищного строительства должен разместиться на свободных территориях (25 га) ввиду компактности существующей жилой застройки.

Вследствие увеличения общей численности населения возникает потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания.

Так на расчетный срок необходимо запроектировать следующие объекты:

1. Детские дошкольные учреждения 

В Калининском сельском поселении в настоящее время действует муниципальное дошкольное учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории №3 «Катюша». Детский сад состоит из трех отдельностоящих зданий, построенных в 60-х годах. Состояние данных зданий не удовлетворяют потребности населения на данный момент. Проектная вместимость данного учреждения составляет 70 человек, фактическая - 86. В настоящее время в поселении наблюдается дефицит мест в детском саду. Фактическое число детей в ДДУ превышает проектную вместимость в 1,3 раза. В связи с этим проектом предлагается в перспективе строительство нового детского сада на 90 мест.

2. Общеобразовательные школы

На территории Калининского сельского поселения в настоящее время действует одна общеобразовательная школа.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Калининская средняя общеобразовательная школа №9» находится в отдельностоящем здании. Проектная вместимость школы - 420 человек, фактическая - 354. Состояние школы не удовлетворяет потребности населения на данный момент. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Калининская средняя общеобразовательная школа №9» не имеет своего стадиона для занятий физической культурой, не имеет возможности создать 30 метровую зону отчуждения транспортных средств, небольшая территория школьного двора не позволяет создать условия для отдыха детей на свежем воздухе.

  В связи с этим, а также ввиду прогнозируемого роста численности населения и ухудшения состояния здания школы  (трещины в стенах, расположение здания школы на участке с уклоном, в связи с чем возникают оползни, низкое залегание грунтовых вод, близкое расположение от автомобильной и железной дорог) в ближайшей перспективе необходимо строительство общеобразовательной школы.

3. Спортивные учреждения 

В Калининском сельском поселении низкий уровень обеспеченности спортивными учреждениями,  в частности, стадионами, спортивными залами и плоскостными спортивными сооружениями, вследствие чего физкультурно-оздоровительная работа ведется в основном в общеобразовательных учреждениях и не доступна для широких масс населения. В связи с этим предлагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, стадиона,  проведение реконструкции с последующим предоставлением для общего пользования всех существующих открытых плоскостных спортивных сооружений и укрепление их материально-технической базы.

4. Развитие рекреации и озеленения

В настоящее время рекреационные и озелененные зоны (парки, скверы и др.) в Калининском сельском поселении отсутствуют.

Природно-климатические условия Калининского сельского поселения благоприятны для развития здесь отдыха местного и областного значения и познавательного туризма федерального значения.

Рекреационная и туристическая деятельность сельского поселения имеет два направления развития: массовый (или каждодневный) отдых и длительный. Первое направление связано с размещением зон отдыха для постоянно проживающего населения. Второе – с обслуживанием временно находящегося населения. Для Калининского сельского поселения, расположенного в непосредственной близости к областному центру, последнее направление является особенно важным и актуальным.

Комплексное рекреационное развитие территории возможно за счёт организации рекреационных зон – специально выделяемых территорий, предназначенных для организации мест отдыха и включающих в себя учреждения отдыха, парки, сады, пляжи и иные объекты туристско-рекреационной инфраструктуры.

В связи с этим предлагается обеспечить развитие рекреационных и озелененных зон за счет свободных территорий (72 га), прилегающих с южной стороны к границе населенного пункта х. Калинин и ограниченных береговой полосой реки Мертвый Донец.

5. Промышленность

На 01.01.2015 г. на территории Калининского сельского поселения находилось 40 малых предприятий, из них 11 предприятий работают в обрабатывающем производстве. В настоящее время наблюдается тенденция к закрытию производств или их переезду (закрылись ООО «Хапровская нефтебаза»), так как существующие промышленные зоны исчерпали возможности территориального развития. Это негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в Калининском сельском поселении. 

 В связи с этим предлагается обеспечить развитие промышленных зон  за счет свободных территорий (20 га), прилегающих с северо-восточной стороны к границе населенного пункта х. Калинин.

Таким образом, предлагается на переводимых территориях из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории:

1. Земельного участка под пашней, площадью 180 га, расположенного на северной окраине х. Калинин предлагается индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками. Застройку жилой зоны планируется проводить современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами с хозяйственными постройками. Так предусматривается строительство детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы и спортивных учреждений.

2. Земельного участка под пастбищами, площадью 5 га, примыкающего с южной стороны к границе СНТ «Солнышко» предлагается ввиду сложного рельефа местности частичная индивидуальная жилая застройка и организация парковой зоны. 

3. Земельный участок под пастбищами, площадью 20 га, примыкающего к северо-восточной окраине х. Калинин предлагается застройка промышленными объектами и частично индивидуальной жилой застройкой с соблюдением санитарно-защитных зон, в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

4. Земельный участок под пойменным лугом, площадью 72 га,  прилегающего с южной стороны к границе населенного пункта х. Калинин и ограниченного береговой полосой реки Мертвый Донец, предлагается организация рекреационных и озелененных зон. 

Кроме того, на новых территориях предусматривается строительство дорог и обеспечение запроектированных объектов всеми видами инженерного благоустройства (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, канализация, связь)

6. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов.
7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

7.1. Механизм реализации Программы

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах государственно-частного партнерства.

Отбор проектов для включения в Программу осуществляется по следующим направлениям:

модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

модернизация систем водоотведения, направленная на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;

модернизация и строительство объектов электро- и теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных;

модернизация объектов коммунального комплекса, связанная с решением экологических задач.
         7.2. Сводный план программных мероприятий
Сводный план программных мероприятий представлен в таблице:

	№

 п/п
	Мероприятие


	Сумма

финансиров

ания- всего
	Затраты на проведение работ, тыс.руб.



	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Водоснабжение 
	7230,1
	1090,4
	6139,7
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Теплоснабжение
	300,0
	300,0
	
	
	
	

	3.
	Коммунальная техника
	2373,7
	557,2
	565,3
	395,2
	425,2
	430,8


 7.3. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Калининского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.

8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2018 году:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов;

повышение качества и надежности коммунальных услуг;

создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

снижение экологической нагрузки, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры.
PAGE  
18

